MĚŘENÍ INDUKČNOSTI

TEORIE:

Prochází-li proud harmonického průběhu okamžité hodnoty i cívkou, jejíž indukčnost je  L , bude okamžitá hodnota napětí na této indukčnosti :

, (1)

za předpokladu, že je odpor cívky nulový. Výraz L se nazývá induktance a její rozměr je udán v ohmech. Z předchozí rovnice (1) vyplývá, že napětí bude vůči proudu posunuto o .

Každá skutečná cívka má však určitý odpor. Náhradní schema takové cívky můžeme uvažovat jako sériové spojení odporu cívky RL a indukčnosti L (obr. č.1).

obr.č.1

Celkové napětí u mezi body 1 a 2 bude rovno součtu napětí uR na rezistoru a napětí uL na indukčnosti L a bude tedy dáno vztahem :

. (2)

Napětí  bude posunuto vůči proudu  o úhel (, který nazveme fázovým posunem. V tomto je fázový posun menší než fázový posun  na bezztrátové cívce o úhel , .Úhel  se nazývá ztrátový úhel a z rovnice (2) vyplývá, že platí :

, (3)

Převrácená hodnota tg  se nazývá činitel jakosti cívky Q, pro který platí vztah :

, (4)

Činitel jakosti cívky charakterizuje ztráty v cívce, a to tak, že čím je činitel jakosti větší, tím menší jsou tyto ztráty. A nyní si vysvětlíme metodu přímou pro měření indukčnosti podle obr.č.2. Vyjdeme z rovnice (2). Pro poměr efektivních hodnot proudu a napětí platí :

, (5)

obr.č.2

Z této rovnice, změříme-li napětí U a proud I procházející cívkou a známe-li odpor cívky R, můžeme určit hledanou indukčnost :

, (6)

Odpor vodiče určíme také metodou přímou. Jestliže napětí označíme U a proud I, potom :

, respektive  , (7)

Poměr  označíme Z (impedance). Určíme ji po zapojení obvodu (obr. č.2) na střídavý zdroj napětí.Potom měříme efektivní hodnoty napětí a proudu. Platí :

, respektive   , (8)

Po dosazení (7) a (8) do (6) dostaneme konečný výraz pro indukčnost L :

, (9)

Měření můžeme provádět v uspořádání podle obr. č.2 jen v tom případě, kdy je splněna podmínka, že :

, (10)

Není-li možno tuto podmínku splnit s daným voltmetrem, lze zapojení měřících přístrojů pozměnit tak, že zapojíme voltmetr paralelně k sériovému spojení cívky s ampérmetrem.Pak ovšem musí být splněna podmínka :

, (11)

Měření vzájemné indukčnosti

Činitel vzájemné indukčnosti M můžeme určit měřením různými metodami, a to například metodou přímou, můstkovou nebo balistickou. Technicky nejjednodušší je metoda přímá.

Cívky L1,L2, u kterých máme měřit vzájemnou indukčnost, jsou zapojené podle obr. č.3.

obr.č.3

Prochází-li primární cívkou obvodu proud  harmonického průběhu , indukuje se na sekundární cívce napětí :

, (12)

Pro napětí U2 můžeme psát :

, (13)

Když známe napětí U2, proud I1 a frekvenci proudu f , můžeme z této rovnice vypočítat hodnotu činitele M

, (14)

Předpokladem je, že v obvodu sekundární cívky se neodebírá žádný proud, tedy odpor voltmetru je nekonečný. Tomuto požadavku se přiblížíme, jestliže voltmetr bude mít velmi vysoký odpor.

ÚKOL č.1: Určete indukčnost cívek 1200 z, 600 z, 300 z.

POSTUP:

- Zapojte obvod podle obr.č.2.

- Proveďte kontrolu zapojení.

- Zapojte zdroj stejnosměrného napětí.

- Přímou metodou určete hodnotu R z pěti hodnot U,I dané cívky. Výsledky měření R zkontrolujte pomocí RLC můstku.

- Zapojte zdroj střídavého napětí (max.15V) a  podobně určete Z.

- Vypočtěte L a ohodnoťte výsledky absolutní a  relativní chybou.

ÚKOL č.2: Změřte vzájemnou indukčnost cívek bez jádra 1200z, 600 z, 300 z.

POSTUP:

- Obvod zapojte podle obr.č.3.

- Proveďte kontrolu zapojení.

- Vypočtěte činitel vzájemné indukčnosti pro všechny kombinace cívek pro maximální M. Ověřte, že jde o konstantu nazávislou na volbě primární a  sekundární cívky.

- Změřte a nakreslete do grafu závislost činitele  vazby k a vzájemné indukčnosti M na počtu  ocelových jehlic v jádře cívek pro jednu  kombinaci cívek.

ÚKOL č.3: Změřte vlastní indukčnost cívky 1200 z s jádrem z měkké oceli pomocí Maxwellova můstku.

POSTUP:

- Zapojte obvod podle obr.č. 4, jako indikátor  použijte sluchátko, zdrojem střídavého napětí je  tónový generátor.

obr.č.4

- Jako rezistor R3 volte odpor 1000 , R2 je odporová dekáda.

- Naměřte hodnoty vlastní indukčnosti cívky bez  jádra a s jádrem.

- Vypočtěte relativní permeabilitu µr materiálu  jádra.

- Zjistěte, zda změna frekvence střídavého napětí  má vliv na měřenou hodnotu L. Zjistěte, zda je L ovlivněno polohou nebo blízkostí ocelových předmětů.

- Zapište z pozorování závěr.

ZÁVĚR:

Proměřte použité indukčnosti na digitálním RLC můstku a porovnejte hodnoty s vypočtenými.